## SCHEDA TECNICA PRELIMINARE
Scheda tecnica da compilare integralmente da parte della ditta offerente relativamente ad ogni dispositivo medico offerto e da allegare all’offerta nella versione su carta (datata e firmata) La mancanza o una compilazione incompleta della presente scheda tecnica rappresenta motivo di esclusione dell’offerta dalla gara d’acquisto.
SCHEDA TECNICA PRELIMINARE
OFFERTA NUMERO: |  | DATA OFFERTA:
CODICE | DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | VALORE
1 | INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPARECCHIATURA
1.01 | Tipologia | Descrizione, Codice CIVAB
1.02 | Modello | Descrizione, Codice CIVAB
1.03 | Produttore | Descrizione, Codice CIVAB
1.04 | Codice Capitolato di riferimento | codice
1.05 | Numero Identificativo di iscrizione nel Repertorio (D.M. 20/02/2007) | Descrivere
1.06 | Nazione di produzione | Descrivere
1.07 | Importatore | Descrivere
1.08 | Fornitore | Descrivere
1.09 | Data di inizio commercializzazione in Italia | Anno
1.10 | Data di costruzione dell’apparecchio offerto | Anno
1.11 | Periodo di garanzia assicurato dal produttore | Mesi
1.12 | Periodo di garanzia assicurato dal fornitore | Mesi
1.13 | Numero impianti installati in Italia | N°
2 | CONFORMITA' E NORME TECNICHE
2.01 | Per dispositivi medici (Dlgs. 46/1997)
2:01 | Il dispositivo medico è conforme alla Direttiva 93/42 CEE e reca l’apposita marcatura CE | Sì/No
2:01 | Il dispositivo medico in riferimento alla Direttiva 93/42 CEE è così classificato | Classe 1/2a/2b/3
2:01 | Il dispositivo medico rispetta tutte le norme tecniche armonizzate che il fabbricante ha dichiarato di applicare volontariamente a seguito dei requisiti imposti dalla Direttiva 93/42 CEE | Sì/No
2:01 | Il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, è conforme alle norme tecniche CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) e particolari ove esistenti | Sì/No
2:01 | Il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, in riferimento alla norma tecnica CEI 62-5 è così classificato | Classe I/II/AI, Tipo B/BF/CF
2:02 | Per il software applicativo
2:02 | Il software applicativo, qualora venga utilizzato su un processore esterno, è marcato CE secondo la Direttiva 93/42 CEE | Sì/No
2:02 | Il software applicativo in riferimento alla Direttiva 93/42 CEE è così classificato | Classe 1/2a/2b/3
2:02 | Lingua del software | Descrivere
2:03 | Motivi di non conformità alle direttive 93/42 | Descrivere
3 | INFORMAZIONI TECNICHE
3.01 | Destinazione d'uso | Descrivere
3.02 | Indicazioni su controindicazioni e precauzioni da adottare per l’uso sicuro e appropriato | Descrivere
3.03 | Dati dimensionali
3.03.01 | Dimensioni | Altezza x larghezza x profondità in cm
3.03.02 | Peso | Kg
3.03.03 | Tensione di alimentazione | Volt, Hz, Fasi
3.03.04 | Potenza elettrica assorbita | KVA, Watt
3.03.05 | L’apparecchio necessita di circolazione d’acqua | Sì/No
3.03.06 | Portata | l/min, temperatura (°C), pressione (bar)
3.03.07 | Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua | Descrivere
3.03.08 | Fluidi particolari eventualmente richiesti | Tipo, Portata, Temperatura, Pressione, Caratteristiche chimico-fisiche
3.04 | Esigenze di installazione
3.04.01 | Assorbimento elettrico di spunto | Descrivere
3.04.02 | Calore disperso nell’ambiente | Descrivere
3.04.03 | Limiti di temperatura ambientale di funzionamento | Descrivere
3.04.04 | Limiti di umidità ambientale di funzionamento | Descrivere
3.04.05 | Esigenza di alimentazione stabilizzata entro | Descrivere
3.04.06 | Esigenza di alimentazione ininterrotta | Sì/No
3.04.07 | Esigenza di collegamento a nodo equipotenziale | Sì/No
3.04.08 | Infrastrutture particolari necessarie per l’installazione | Descrivere
3.04.09 | Ulteriori esigenze tecniche per l’installazione, il funzionamento corretto e l’uso sicuro dell’apparecchiatura | Descrivere
3.05 | Interfacciamento per ingresso/uscita dati
3.05.01 | Specificare le interfacce per l'ingresso/uscita dei dati e/o delle immagini (ad es. RS232, Ethernet, USB, wireless, RGB, Y/C, S-Video ecc.) | Descrivere
3.05.02 | Specificare i protocolli di comunicazione inseriti in offerta: (ad es. HL7, Dicom specificandone le classi ecc.) | Descrivere
4 | MANUNTENZIONE
4:01 | Periodo di disponibilità delle parti di ricambio a partire dalla data di cessazione della produzione del dispositivo offerto | Anni
4:02 | Tecnici dedicati al servizio di manuntenzione | Numero
4:03 | Sede del servizio di assistenza tecnica | Descrivere
4:04 | Qualora l’assistenza sia demandata ad un’azienda terza | Indicarne i riferimenti
4:05 | Sistema di qualità del servizio di assistenza tecnica certificato secondo le norme ISO 9001 | Sì/ No
4:06 | Tempo massimo di intervento, in assenza di contratto di manutenzione | Giorni
4:07 | Disponibilità gratuita apparecchio sostitutivo in caso di guasto (anche dopo la scadenza della garanzia) | Sì/No, Descrivere
4:08 | Si dichiara di autorizzare il personale tecnico dell’Amministrazione ad eseguire la manutenzione preventiva e correttiva sui dispositivi oggetto dell’offerta | Sì/No
4:09 | Si dichiara la disponibilità ad eseguire un corso tecnico gratuito per la manutenzione preventiva e correttiva che abiliti i Tecnici dell'Amministrazione ad efettuare le stesse. | Sì/No
4:09 | Il corso sarà tenuto in occasione del collaudo tecnico-funzionale | Sì/No
4:09 | Il corso verrà appositamente organizzato presso l’Ospedale di destinazione | Sì/No
4:09 | Il corso verrà organizzato presso il fabbricante o fornitore | Sì/No
4:10 | Persone dedicate al training per il personale medico e paramedico | Numero
4:11 | Piano di addestramento per personale medico, paramedico e tecnico allegato all'offerta | Sì/No
4:12 | Si dichiara che in sede di collaudo tecnico-funzionale dei dispositivi oggetto dell’offerta verrà consegnata gratuitamente all'Amministrazione la seguente documentazione
4:12 | Lista delle parti di ricambio (spare parts) | Sì/No
4:12 | Lista dei codici d’ordine per i materiali di consumo necessari per il funzionamento dei dispositivi offerti | Sì/No
4:12 | Protocolli e check-lists stabiliti dal fabbricante per l’effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e periodica (punto 13 dell’allegato I del Dlgs. 46/1997) | Sì/No
4:12 | I manuali di servizio di tutti i componenti dei dispositivi oggetto dell’offerta, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici | Sì/No
4:13 | Tempi massimi di consegna delle Parti di Ricambio | Giorni
4:14 | Si fornisce il servizio di Teleassistenza e Telediagnosi | Sì/No, descrivere
5 | INSTALLAZIONE E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE
5:01 | Si dichiara di volere installare e mettere in funzione i dispositivi oggetto dell’offerta secondo le indicazioni stabilite dal fabbricante (in particolare: per i dispositivi medici in ottemperanza alla Direttiva 93/42 CEE e per i dispositivi diagnostici in vitro alla Direttiva 98/79 CEE) | Sì/No
5:02 | Si dichiara che con la presente scheda vengono comunicate tutte le esigenze tecniche (anche riguardo ai locali di destinazione) per una corretta installazione in conformità alle leggi, normative e direttive europee vigenti in Italia (Privacy, Protezione & Prevenzione, Sicurezza, 93/42 CEE, 89/336 CEE, 98/79 CEE ecc) | Sì/No
5:03 | Si dichiara che la destinazione d’uso del sistema/apparecchiatura offerto è coerente con l’esigenza del Servizio/Reparto richiedente | Sì/No
5:04 | Si dichiara di voler presenziare ad un collaudo tecnico-funzionale | Sì/No
5:05 | Si dichiara di fornire tutto quanto necessario (compresi eventuali set monouso) per permettere l’esecuzione del collaudo tecnico-funzionale | Sì/No
5:06 | Si dichiara che il sistema/apparecchiatura offerto verrà fornito ed installato con tutti gli accessori/strumenti indispensabili all’utilizzo a garanzia di rispondenza alle norme e direttive vigenti in Italia (es: trasformatore d’isolamento ecc) senza alcun onere economico aggiuntivo | Sì/No
5:07 | Si dichiara di fornire gratuitamente, in duplice copia, i manuali d’uso di tutti i componenti dei dispositivi ed in lingua italiana (per i dispositivi medici: punto 13.6 dell’allegato I del Dlgs. 46/1997) | Sì/No
5:08 | Si dichiara di avere un piano di addestramento gratuito per l’utilizzo dei dispositivi al personale medico e paramedico secondo le modalità previste dall’Amministrazione | Sì/No, Descrivere
5:09 | Nel caso in cui i dispositivi fossero corredati di software applicativo utilizzato su un processore esterno e collegato al dispositivo offerto, si dichiara di fornire idoneo certificato che attesti la marcatura CE del software secondo la direttiva 93/42 CEE; tale certificato dovrà contenere anche l’indicazione sulle versioni del software oggetto di marcatura CE | Sì/No
6 | QUALITA' AZIENDALE
6:01 | Eventuale possesso di certificazioni aziendale secondo la normativa UNI EN 29000 (ISO 9000) | Descrivere